Prilog I.

KLASA: 406-03/25-01/21

URBROJ: 2117-1-125-02/1-25-2

Dubrovnik, 5.12. 2025. godine

# OBRAZAC – PONUDA

Predmet nabave: Nabava klima uređaja grijanje i hlađenje

S A D R Ž A J:

I. 	OPĆI PODACI

II. 	PODACI O PREDMETU NABAVE

III.       KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

(UVJETI SPOSOBNOSTI)

IV.	PODACI O PONUDI

V.	OSTALE ODREDBE

PRILOG 1. – Obrazac - Ponudbeni list

PRILOG 2. – Obrazac – Troškovnik -Tehničke specifikacije predmeta nabave

I OPĆI PODACI:

- Podaci o naručitelju:

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA

Sjedište: 20 000 Dubrovnik, Sustjepanska 4

OIB: 17804331602

Telefonski broj: 020/419-424

Broj telefaxa: 020/419-434

Internet adresa: http://os-igundulic-du.skole.hr/

e-pošta: tajnistvo@os-igundulic-du.skole.hr

- Osobe naručitelja za komunikaciju s ponuditeljima su:

Ime i prezime: Stanka Ljuban-Šoletić (postupak jednostavne nabave)

e-mail: tajnistvo@os-igundulic-du.skole.hr

- Evidencijski broj nabave:

21-2025

- Sprječavanje sukoba interesa:

U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016.,114/22) Osnovna škola Ivana Gundulića ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

- ___________________/_________________________,

- ___________________/________________________.

- Vrsta postupka nabave:

Jednostavna nabava - Poziv na dostavu ponuda - (sukladno članaku 15. Stavak 2. ZJN (NN 120/2016.,114/22) i članku 9. Pravilnika o jednostavnoj nabavi OŠ Ivana Gundulića  KLASA: 011-03/23-01/1

URBROJ: 2117-1-125-02/1-23-1 od 31.01.2023.

- Procijenjena vrijednost nabave:

9.600,00 eura (devettisućaišestoeura)

- Vrsta ugovora o nabavi:

Ugovor o nabavi

- Navod sklapa li se ugovor o nabavi ili ispisuje narudžbenica:

Za navedenu nabavu predviđa se sklapanje Ugovora

II. 	PODACI O PREDMETU NABAVE

9.    Opis predmeta nabave:

Nabava klima uređaja grijanje i hlađenje

CPV: 42512000

- Opis i oznaka grupe ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja:

Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave.

- Količina predmeta nabave:

Sadržano u Obrascu – Troškovnik - Tehničkim specifikacijama predmeta nabave (Prilog II.). iz priloga ovoga Poziva. Navedene su okvirne količine predmeta nabave.

Stvarno nabavljena količina robe može biti veća ili manja od okvirne količine

- Tehnička specifikacija predmeta nabave:

Nabava klima uređaja grijanje i hlađenje

Sadržano u Obrascu – Troškovnik - Tehničkim specifikacijama predmeta nabave Prilog II. Ovoga Poziva.

- Troškovnik

Ponuditelj je dužan ponuditi cjelokupan predmet nabave – sve prema tehničkom opisu iz Priloga II. Troškovnik ovoga Poziva.

- Mjesto izvršenja usluge:

Fco lokacija Osnovna škola Ivana Gundulića, Dubrovnik, Sustjepanska 4

- Rok izvršenja predmeta nabave:

Rok izvršenja predmeta nabave je 2 mjeseca od dana potpisivanja ugovora sa odabranim ponuditeljem.

III.       KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

(UVJETI SPOSOBNOSTI)

- SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

(članak 257. ZJN (NN 120/2016))

16.  Gospodarski subjekt mora dokazati svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno odredbama ove Dokumentacije

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

DOSTAVITI:

izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana ne stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponude gospodarskom subjektu.

IV.	PODACI O PONUDI

- Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:

17.1. Oblik i način izrade ponuda

- Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u Pozivu.

- Ponuda se dostavlja putem pošte ili elektroničkim sredstvima komunikacije,

- Elektronička ponuda se šalje u pdf ili jpeg formatu,

- Ponuda dostavljena putem pošte dostavlja se u roku za dostavu ponuda u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova i to jamstvenikom, s pečatom na poleđini

- Propisani tekst Poziva ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

17.2. Sadržaj ponude

Ponuda mora biti izrađena sukladno Pozivu te propisano sadržavati sljedeće:

- popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude). Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj je obvezan u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji,

- dokaze iz članka 16. Dokumentacije uz Poziv (sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti),

- u cijelosti popunjen Obrazac - Ponudbeni list (Prilog I.), potpisan od ponuditelja i ovjeren pečatom,

- u cijelosti popunjen Obrazac - Troškovnik -Tehničke specifikacije predmeta nabave (Prilog II.), potpisan od ponuditelja i ovjeren pečatom,

17.3. Način dostave ponude

Ponuditelj ponudu dostavlja putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave te naznaka „ne otvaraj“ ili na e-mail adresu: tajnistvo@os-igundulic-du.skole.hr  do krajnjeg roka za dostavu ponuda navedenog u članku 25. ovog Poziva bez obzira na način dostave.

Elektronički dostavljena ponuda mora zadovoljavati sve uvjete iz članka 17.1. i 17.2. ovih Uputa. Ponuditelji moraju voditi računa da elektronički format ponude zadovoljava sve sigurnosne mjere radi potencijalne zlouporabe ponuda. Preporuča se slanje elektroničke ponude u pdf ili jpeg formatu.

- Dopustivost alternativnih ponuda:

Alternativne ponude nisu dopuštene.

- Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i promjenjivost cijene:

Ponuditelj je kod izrade ponude obvezan držati se sljedećeg:

- Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznos u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.

- Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

- U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

- Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

- Ponuđene cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

- Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

- Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena:

Cijena ponude i ukupna cijena ponude izražavaju se u eurima

- Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda.

- Kriteriji odabira najpovoljnije ponude:

Sukladno članku 11. Pravilnika o jednostavnoj nabavi

KLASA: 011-03/23-01/1, URBROJ: 2117-1-125-02/1-23-1 od 31.01.2023.

kriterij za odabir je najniža cijena, a relativi ponder cijene je 100%.

Bodovna vrijednost ponuda određuje se sukladno formuli, kako slijedi:

Ymin

BV = -----------*100

Yp

Pri čemu su:

Yp - cijena iz promatrane ponude

Ymin - najniža cijena (iz ponude koja ima najmanju ponuđenu cijenu).

- Jezik ponude:

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku na latiničnom pismu.

Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku na latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom uz poziv na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

V.	OSTALE ODREDBE

- Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje će se vrši temeljem ispostavljenih računa u roku od 30 dana od primitka računa, a temeljem ispostavljenih narudžbenica naručitelja sukladno potrebama za naručitelja.

Isključeno je plaćanje predujma.

Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.

Račun mora biti izdan i dostavljen sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) na mail Osnovne škole Ivana Gundulića.

- Rokovi za dostavu ponude:

Rok za dostavu ponuda je 13. prosinca 2025. godine do 1200 sati bez obzira na način dostave na adresu: Osnovna škola Ivana Gudnulića, 20 000 Dubrovnik, Sustjepanska 4 ako ponuditelj dostavlja ponudu u pisanom obliku ili na e-mail adresu tajnistvo@os-igundulic-du.skole.hr  ako ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku navedenu u točki 17.3. ove Dokumentacije.

- Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda obavit će se poslovnim prostorima Osnovne škole Ivana Gudnulića, 20 000 Dubrovnik, Sustjepanska 4. Otvaranje ponuda nije javno.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se odmah vraća ponuditelju koji ju je dostavio.

- Pravo poništenja nadmetanja:

Naručitelj zadržava pravo poništenja nadmetanja u bilo kojem trenutku prije isteka roka za dostavu ponude bez preuzimanja odgovornosti naknade eventualne štete bilo kojem ponuditelju. Obavijest o poništenju odmah će biti upućena svim ponuditeljima.

- Troškovi nadmetanja:

Naručitelj ne snosi troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u ovom nadmetanju.

- Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenja:

Naručitelj se obvezuje odabrati najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 10 (deset) dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda i dostaviti Obavijest o odabiru ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Ponuditeljima koji su dostavili ponude sukladno članku 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 011-03/23-01/1, URBROJ: 2117-1-125-02/1-23-1 od 31.01.2023.

- Ostalo

Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovim Pozivom primjenjivati će se odredbe Pravilnika o jednostavnoj nabavi

KLASA: 011-03/23-01/1, URBROJ: 2117-1-125-02/1-23-1 od 31.01.2023.

- NARUČITELJ

| Naziv: | OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA |
| --- | --- |
| Sjedište: | 20 000 DUBROVNIK, Sustjepanska 4 |
| OIB: | 17804331602 |

- PONUDITELJ

| Naziv i sjedište ponuditelja/nositelja ponude: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa ponuditelja/nositelja ponude: |  |  |
| OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo): |  |  |
| IBAN: |  |  |
| Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA | NE |
| Adresa za dostavu pošte |  |  |
| Adresa e-pošte: |  |  |
| Osoba za kontakt: |  |  |
| Broj telefona: |  |  |
| Broj telefaksa: |  |  |

- PREDMET NABAVE

| Naziv predmeta nabave | Nabava klima uređaja grijanje i hlađenje |
| --- | --- |

4. CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE:

| Cijena ponude (bez PDV-a): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Slovima: |  |  |
| Iznos PDV-a: |  |  |
| Slovima: |  |  |
| Cijena ponude (sa PDV-om): |  |  |
| Slovima: |  |  |

- ROK VALJANOSTI PONUDE:

| Rok valjanosti ponude: | Devedeset (90) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. |
| --- | --- |

U ____________, dana ___________ 2025.

_____________________________

m.p.

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

_____________________________

(potpis)

Prilog II.

OBRAZAC – TROŠKOVNIK – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE

| Red. broj | Vrsta robe | Jedinica | Ukupna količina | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ćišćenje klimatizacijskih jedinica u učionicama. Čišćenje isparivača unutarnje jedinice, čišćenje turbine bez vađenja iste, dezinfekcija uređaja, te kontrola freona. Servis, dezinfekcija I čišćenje klimatizacijskih uređaja uz montažu i upotrebu skele u objektu sportske dvorane. Dobava i ugradnja kompresora vanjske jedinice klima uređaja, multi sustava. Dobava i ugradnja elektronike (P.C.B.) vanjske jedinice klima uređaja, multi sustava. Dobava i ugradnja klima uređaja, pozicija ugradnje Dvorana. PERFERA Parapetne jedinice. Unutarnja jedinica parapetne izvedbe s maskom elegantnog dizajna, opremljena ventilatorom, elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Njezina mala visina omogućuje savršenu ugradnju ispod prozora. Značajka Heat+ osigurava ugodno grijanje tako što simulira grijanje zračenjem, dok jedinstvena funkcija podnog grijanja omogućava istrujavanje toplog zraka iz podnožja jedinice. Pomoću Heat boost funkcije, prostor se brzo zagrije nakon što se klima uređaj upali. Željena temperatura prostorije postigne se 14% brže od klasične klima jedinice. Jedinica posjeduje i patentiranu Flash Streamer tehnologiju koja uklanja neugodne mirise i bakterije. Također, uklanja i viruse, što uključuje i uklanjanje 99,9% koronavirusa unutar 3 sata, što je službeno potvrđeno studijom.. Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu – zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladno sredstvo je R-32.. FVXM50A+RXM50R+IR. Zajedničke tehničke karakteristike sustava:. Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C). Hlađenje:. Qh = 5,0 kW. EER= 3,97. Oznaka energetske učinkovitosti: A. N (nom)= 1,26 kW / 230 V - 50 Hz. Grijanje:. Qg = 5,8 kW. COP= 3,90. Oznaka energetske učinkovitosti: A. N(nom) = 1,49 kW / 230 V - 50 Hz. Godišnja potrošnja: 630 kWh. Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825). Hlađenje:. Pdesign= 5,00 kW. SEER= 7,30. Oznaka energetske učinkovitosti: A++. Godišnja potrošnja energije: 240 kWh. Grijanje:. Pdesign= 4,10 kW. SCOP: 4,31. Oznaka energetske učinkovitosti: A++. Godišnja potrošnja energije : 1.332 kWh. Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C. Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C. Priključak tekuća faza: 6,35 mm. Priključak plinovita faza: 12,7 mm. Radni medij: R-32. Unutarnja jedinica:. N = 0,030 / 0,030 kW - 230 V - 50 Hz. Protok zraka hlađenje: 5,4 - 11,6 m3/min. Protok zraka grijanje: 5,9 - 12,8 m3/min. Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 44 dBA. Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 29 - 46 dBA. Nivo zvučne snage: hlađenje: 61 dB(A). Nivo zvučne snage: grijanje: 62 dB(A). Dimenzije: (ŠxDxV)=(750x238x600) mm. Težina: 17 kg. Boja kućišta: bijela. Vanjska jedinica:. Protok zraka: hlađenje: 46,4 m3/min. Protok zraka: grijanje: 44,1 m3/min. Nivo zvučne snage: 62 dBA. Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA. Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA. Dimenzije: (ŠxDxV)=(870x373x734) mm. Težina: 53 kg. Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 30 m, a visinski 20 m.. Napajanje: 220 - 240 V / 50 Hz ~1. Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom.. Dobava i ugradnja klima uređaja, pozicija ugradnje učionica / ured. PERFERA Zidne jedinice. Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s ugrađenim WiFi modulom za upravljanje uređajem putem mobilne aplikacije. Uređaj je opremljen dvozonskim inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju s funkcijom poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta, filterom od titanijevog apatita i srebrnim filterom za pročišćavanje zraka kako bi osigurala najbolju kvalitetu unutrašnjeg zraka. Funkcija "Heat Boost" omogućava 14% brže zagrijavanje prostorije u odnosu na druge klima uređaje. Pomoću dodatnog adaptera, jedinicu je moguće povezati na centralni nadzor , KNX ili Modbus. Jedinica posjeduje i patentiranu Flash Streamer tehnologiju koja uklanja neugodne mirise, viruse i bakterije. Najnovijim studijama potvrđena je djelotvornost Flash Streamer tehnologije i u uklanjanju koronavirusa (SARS-CoV-2), do 99.97% nakon 3 sata ozračivanja. Rashladno sredstvo je R-32.. Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu – zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladno sredstvo je R-32.. FTXM60A+RXM60A+IR. Zajedničke tehničke karakteristike sustava:. Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C). Hlađenje:. Qh = 6 kW (1,7-7). EER= 3,39. Oznaka energetske učinkovitosti: A. N(nom) = 1,77 kW / 230 V - 50 Hz. Grijanje:. Qg = 7 kW (1,7-8,00). COP= 3,61. Oznaka energetske učinkovitosti: A. N(nom) = 1,94 kW / 230 V - 50 Hz. Godišnja potrošnja: 885 kWh. Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825):. Hlađenje:. Pdesign= 6 kW. SEER= 6,9. Oznaka energetske učinkovitosti: A++. Godišnja potrošnja energije: 304 kWh. Grijanje:. Pdesign= 4,8 kW. SCOP= 4,3. Oznaka energetske učinkovitosti: A++. Godišnja potrošnja energije: 1562 kWh. Radno područje: grijanje: od -20 do 24°C. Radno područje: hlađenje: od -10 do 50°C. Priključak tekuća faza: 6,4 mm. Priključak plinovita faza: 12,7 mm. Radni medij: R-32. Unutarnja jedinica:. N = 0,035 / 0,034 kW - 230 V - 50 Hz. Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 30 - 46 dBA. Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 33 - 45 dBA. Nivo zvučne snage: hlađenje: 60 dB(A). Nivo zvučne snage: grijanje: 59 dB(A). Dimenzije: (ŠxDxV)=(997x292x298) mm. Težina: 14,5 kg. Boja kućišta: bijela. Vanjska jedinica:. Protok zraka: hlađenje: 46,6 m3/min. Protok zraka: grijanje: 44,1 m3/min. Nivo zvučne snage: hlađenje: 63 dB(A). Nivo zvučne snage: grijanje: 63 dB(A). Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 47 dBA. Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 48 dBA. Dimenzije: (ŠxDxV)=(954x401x734) mm. Težina: 49 kg. Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 30 m, a visinski 20 m.. Napajanje: 220 - 240 V / 50 Hz ~1. Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i WiFi sučelje.. Jamstvo: tvorničko jamstvo 3 godine, bez uvjeta obaveznih godišnjih servisa. Zajamčen ovlašteni servis i školovani serviseri. zajamčeno snabdijevanje rezervnim dijelovima i potrošnim materijalom 7 godina.. | kom kpl kpl kpl kom kom | 25 1 1 1 2 2 |  |  |

| Cijena ponude (bez PDV-a): |  |
| --- | --- |
| Iznos PDV-a: |  |
| Cijena ponude (sa PDV-om): |  |

U ____________, dana ___________ 2025.

_____________________________

m.p.

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

_____________________________

(potpis)